ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОЙ КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| Показатели | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия и технические характеристики здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района размещения оборудования (не более, баллов) согласно СП 14.13330.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- климатическая зона района строительства и подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная зимняя температура окружающего воздуха согласно СП 131.13330.2012 |  | Наиболее холодной пятидневки: |  |  | Наиболее холодных суток: |  |  |  |  |
| Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютная температура окружающего воздуха |  | Минимальная: |  |  |  | Максимальная: |  |  |  |
| Категория здания по пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс функциональной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс зоны по ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | Взрывоопасная зона: |  |  |  |  | Пожароопасная зона: |  |  |
| Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики основного оборудования и перекачиваемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность БКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип основных насосов (ЦНС, ГНУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка насосных агрегатов |  | На индивидуальном фундаменте |  | Внутри блока, на полу |  |  |  |  |  |
| Необходимость подпорных насосов |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода всасывающего (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода подачи (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление в трубопроводе (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное давление (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на всасывающей линии |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на линии подачи |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Необходимость запорно-регулирующей арматуры на линии подачи |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Необходимость компенсации вибрации на линии всасывания |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Необходимость компенсации вибрации на линии подачи |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид и состав рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный размер твердых частиц, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель, (pH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация мех.примесей, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное содержание нефтепродуктов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минерализация, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрессивная составляющая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическое состояние |  | Газ | Пар |  |  |  |  |  | Жидкость |
| Температура рабочей среды, °С |  | min= |  | max = |  |  |  |  |  |
| Материал трубопроводов (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кровли (двухскатная, односкатная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость съемной кровли |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные габаритные размеры БКНС |  | Длина: Ширина: |  | Масса |  |  |  |  |  |

М.П.		 ________________ / __________________________________