ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| Тип очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульные |  | В существующем здании Заказчика |  | Уличного размещения в железобетонном исполнении |  |
| Перекачиваемая среда |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки |  | Поверхностные стоки |  | Производственные стоки |  |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность, м3/сутки |  |
| Производительность, м3/час |  |
| Производительность, л/сек |  |
| Напор на входе, м.вод.ст. |  |
| Напор на выходе, м.вод.ст. |  |

| Состав сточных вод на входе на очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  |  | 0С |  |  |
| рН |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  |  | мг/л |  |  |
| БПК полн. |  |  | мгО2/л |  |  |
| ХПК |  |  | мгО2/л |  |  |
| Жиры, |  |  | мг/л |  |  |
| Азот аммонийный |  |  | мг/л |  |  |
| Хлориды |  |  | мг/л |  |  |
| Сульфаты |  |  | мг/л |  |  |
| Сухой остаток |  |  | мг/л |  |  |
| Нефтепродукты |  |  | мг/л |  |  |
| СПАВ (анионные) |  |  | мг/л |  |  |
| Фенолы |  |  | мг/л |  |  |
| Железо общее |  |  | мг/л |  |  |
| Медь |  |  | мг/л |  |  |
| Никель |  |  | мг/л |  |  |
| Цинк |  |  | мг/л |  |  |
| Хром (+3) |  |  | мг/л |  |  |
| Хром (+6) |  |  | мг/л |  |  |
| Свинец |  |  | мг/л |  |  |
| Кадмий |  |  | мг/л |  |  |
| Ртуть |  |  | мг/л |  |  |
| Алюминий |  |  | мг/л |  |  |
| Марганец |  |  | мг/л |  |  |
| Фториды |  |  | мг/л |  |  |
| Фосфор фосфатов |  |  | мг/л |  |  |
| Другие компоненты (добавить при необходимости) |  |  |  |  |  |
| Степень очистки на выходе из очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| До требований для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения (до ПДК рыб. хоз) |  | До требований для сброса в городской коллектор (городские очистные сооружения) |  | До требований для сброса в систему поддержания пластового давления (ППД) |  |

| Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал исполнения резервуаров | Сталь 09Г2С с покрытием |  | нержавеющая сталь |  | железобетон |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  | У |  |  | ХЛ1 |
| Козырек над входом |  |  |  |  |  |  |
| Лестница и площадка для входа |  |  |  |  |  |  |
| Тип отопления |  |  | электрическое |  | водяное |  |

| Система управления и КИПиА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов питания | 1 ввод |  | 2 ввода |  |
| Исполнение | Внутреннее |  | Наружное |  |
| Контроллер управления с панелью ЖК | Да |  | Нет |  |
| Исполнение по взрывозащите | Взрывозащищенное |  | Общепромышленное |  |
| Расходомер на входе | Да |  | Нет |  |
| Расходомер на выходе | Да |  | Нет |  |
| Термометры | Да |  | Нет |  |
| Датчики температуры | Да |  | Нет |  |
| Манометры | Да |  | Нет |  |
| Датчик давления | Да |  | Нет |  |
| Радарный волноводный уровнемер | Да |  | Нет |  |
| Микроволновой уровнемер | Да |  | Нет |  |
| Поплавковый (буйковый) уровнемер | Да |  | Нет |  |

| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коагулянт на 1 год эксплуатации | Да |  | Нет |  |
| Флокулянт на 1 год эксплуатации | Да |  | Нет |  |
| ЗИП на 1 год эксплуатации | Да |  | Нет |  |
| Рабочее место оператора (мебель) | Да |  | Нет |  |

Дополнительные требования: