Станция насосная перекачки нефти (НПС)

обозначение опросного листа

| Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия-заказчика и места эксплуатации оборудования и адрес: |  |  |  |
| Наименование проектирующей организации: |  |  |  |
| Адрес: |  | e-mail: |  |
|  |  | тел: | Дата |
| Контактное лицо: |  | факс: | 2222 |

| Требования заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия и технические характеристики здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района размещения оборудования (не более, баллов) согласно СП 14.13330.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- климатическая зона района строительства и подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная зимняя температура окружающего воздуха согласно СП 131.13330.2012 | Наиболее холодной пятидневки: |  |  |  |  |  | Наиболее холодных суток: |  |  |  |  |  |  |  |
| Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютная температура окружающего воздуха | Минимальная: |  |  |  |  |  |  | Максимальная: |  |  |  |  |  |  |
| Категория здания по пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс функциональной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс зоны по ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Взрывоопасная зона: |  |  |  |  |  |  |  | Пожароопасная зона: |  |  |  |  |  |
| Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики основного оборудования и перекачиваемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность НПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип основных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка насосных агрегатов | На индивидуальном фундаменте |  |  |  |  | Внутри блока, на рамное основание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость подпорных насосов | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода всасывающего (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода подачи (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление в трубопроводе (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное давление (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на всасывающей линии | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость запорно-регулирующей арматуры на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость компенсации вибрации на линии всасывания | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость компенсации вибрации на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид и состав рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный размер твердых частиц, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель, (pH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация мех.примесей, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное содержание нефтепродуктов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минерализация, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрессивная составляющая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическое состояние | Газ | Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкость |  |  |
| Температура рабочей среды, °С | min= |  | max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопроводов (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кровли (двухскатная, односкатная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость съемной кровли | Да |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные габаритные размеры НПС | Длина: Ширина: |  |  | Масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требование к оборудованию НКУ, ЛСУ АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение шкафов (НКУ, СОК, ЛСУ и т.п.) (взрывозащищенное/общепромышленное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование в НКУ (Шкаф силовой) | По умолчанию производитель Deckraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф силовой (ДА/Нет) | Шкаф силовой с АВР 2 в 1 (1 кат.элснаб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указать марку контроллера для шкафа управления (ОСК, НА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф управления обще станционный (ДА/Нет) | По умолчанию 1 шкаф управления на установку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф управления НА (ДА/Нет) | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Новинка) Предусмотреть шкаф управления исполнения КАСУ (Шкаф управления ОСК+НА) (ДА/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть шкаф приточно-вытяжной вентиляции (ДА/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф ППУ (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф пожарной сигнализации (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть Шкаф охранной сигнализации сигнализации (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть ПМУ 1 насос/ 1 пму (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть АРМ оператора (да/не) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указать требование к ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |
|  | Типа ROXTEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |
| Предусмотреть расположение клеммных коробок для внешних кабелей | Снаружи блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
|  | Внутри блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
| Предусмотреть обвязку контрольных цепей к датчикам насосного агрегата | По верху |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
|  | По низу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
| Предусмотреть подвод внешних кабелей силовых, контрольных, пожарных к шкафам (при наличии) | По верху |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
|  | Через основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
| Предусмотреть подвод кабелей питания к эл. двигателям | По верху |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
|  | Через основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |
| Контрольно-измерительные приборы | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КИПиА | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы сигналов для КИПиА | (указать предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроприводная арматура | Да Нет (указать предпочтительного производителя/марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение электропривода | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное С встроенным БУ: Да Нет Питание: 24В 220В 380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление электроприводом | RS485 Дискретное управление,24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |