ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| № | Показатели |  | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Климатические условия и технические характеристики здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сейсмичность района размещения оборудования (не более, баллов) согласно СП 14.13330.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительно- климатическая зона района строительства и подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Расчетная зимняя температура окружающего воздуха согласно СП 131.13330.2012 | Наиболее холодной пятидневки: |  |  | Наиболее холодных суток: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Абсолютная температура окружающего воздуха | Минимальная: |  |  |  |  | Максимальная: |  |  |  |  |
| 2.9. | Категория здания по пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Класс функциональной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Класс зоны по ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Взрывоопасная зона: |  |  |  |  |  | Пожароопасная зона: |  |  |  |
| 2.14. | Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Полный установленный срок службы, не менее, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Технические характеристики основного оборудования и перекачиваемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производительность НПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Тип основных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Установка насосных агрегатов | На индивидуальном фундаменте |  |  | Внутри блока, на рамное основание |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Необходимость подпорных насосов | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Условный диаметр трубопровода всасывающего (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Условный диаметр трубопровода подачи (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление в трубопроводе (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное давление (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость дублирующей запорной арматуры на всасывающей линии | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость дублирующей запорной арматуры на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость запорно-регулирующей арматуры на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость компенсации вибрации на линии всасывания | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость компенсации вибрации на линии подачи | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид и состав рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный размер твердых частиц, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водородный показатель, (pH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массовая концентрация мех.примесей, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное содержание нефтепродуктов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минерализация, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрессивная составляющая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическое состояние | Газ |  | Пар |  |  |  |  | Жидкость |  |  |
|  | Температура рабочей среды, °С | min= |  |  |  | max = |  |  |  |  |  |
|  | Материал трубопроводов (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип кровли (двухскатная, односкатная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость съемной кровли | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальные габаритные размеры НПС | Длина: Ширина: |  |  | Масса |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к оборудованию НКУ, ЛСУ АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение шкафов (НКУ, СОК, ЛСУ и т.п.) (взрывозащищенное/общепромышленное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование в НКУ (Шкаф силовой) | По умолчанию производитель Deckraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф силовой (ДА/Нет) | Шкаф силовой с АВР 2 в 1 (1 кат.элснаб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указать марку контроллера для шкафа управления (ОСК, НА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф управления обще станционный (ДА/Нет) | По умолчанию 1 шкаф управления на установку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф управления НА (ДА/Нет) | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Новинка) Предусмотреть шкаф управления исполнения КАСУ (Шкаф управления ОСК+НА) (ДА/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть шкаф приточно-вытяжной вентиляции (ДА/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф ППУ (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф пожарной сигнализации (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть Шкаф охранной сигнализации сигнализации (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть ПМУ 1 насос/ 1 пму (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть АРМ оператора (да/не) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указать требование к ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  |  | Типа ROXTEC |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Предусмотреть расположение клеммных коробок для внешних кабелей | Снаружи блока |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  | Внутри блока |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Предусмотреть обвязку контрольных цепей к датчикам насосного агрегата | По верху |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  | По низу |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Предусмотреть подвод внешних кабелей силовых, контрольных, пожарных к шкафам (при наличии) | По верху |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  | Через основание |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Предусмотреть подвод кабелей питания к эл. двигателям | По верху |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  | Через основание |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Контрольно-измерительные приборы | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение КИПиА | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типы сигналов для КИПиА | (указать предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроприводная арматура | Да Нет (указать предпочтительного производителя/марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение электропривода | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное С встроенным БУ: Да Нет Питание: 24В 220В 380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление электроприводом | RS485 Дискретное управление,24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.		 ________________ / __________________________________