## SIKN
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХНОТЕКС"
450104, Россия, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10, этаж 4, пом.19
Телефон/факс: +7 (347) 292-12-00; e-mail: info@technotecs.ru, web: www.technotecs.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на Систему измерений количества и показателей качества газового конденсата, ШФЛУ, СУГ
Наименование объекта / место расположения:
Организация - Заказчик:
Контактное лицо по технической части, Ф.И.О.:
Должность:
Телефон / факс:
E-mail:
1. ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ СИКГК
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
1.1. | Рабочая среда
1.2. | Физико-химические свойства среды
1.2.1. | Вязкость кинематическая | сСт | min |  | max
1.2.2. | Плотность в рабочих условиях | кг/м3 | min |  | max
1.2.3. | Плотность при 20°С | кг/м3 | min |  | max
1.2.4. | Температура | °С | min |  | max
1.2.5. | Давление насыщенных паров, не более | кПа
1.2.6. | Массовая доля воды | % | min |  | max
1.2.7. | Концентрация хлористых солей |  |  |  | max
1.2.8. | Массовая доля механических примесей | % | min |  | max
1.2.9. | Содержание парафина, не более | % | min |  | max
1.2.10. | Массовая доля сероводорода, не более | ppm
1.2.11. | Массовая доля серы, не более | % | min |  | max
1.2.12. | Массовая доля метил-, этилмеркаптанов, не более | ppm
1.2.13. | Содержание свободного газа | %
1.3. | Технологические параметры
1.3.1. | Расход проектный через СИКГК | т/ч (м3/ч) | min |  | max
1.3.1. | Расход проектный через ИЛ | т/ч (м3/ч) | min |  | max
1.3.2. | Давление рабочее | МПа | min |  | max
1.3.4. | Допустимые потери давления в рабочем режиме, не более | МПа
1.3.5. | Допустимые потери давления в режиме поверки, не более | МПа
1.3.6. | Диаметр условного прохода подводящего трубопровода | мм
1.3.7. | Режим работы СИКГК
1.3.8. | Тип пробозаборного устройства (ПЗУ)
1.3.9. | Расположение пробозаборного устройства (ПЗУ)
1.3.10. | Дренаж учтённого и неучтённого продукта
1.3.11. | Контроль протечек дренажного коллектора
1.4. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
2. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОК-БОКСУ / ЗДАНИЮ / ПОМЕЩЕНИЮ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
2.1. | Вид системы отопления
2.2. | Освещение рабочее
2.3. | Освещение аварийное
2.4. | Освещение над входом
2.5. | Вентиляция
2.6. | Система контроля загазованности
2.7. | Система пожарной сигнализации
2.8. | Наличие окон
3. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (БИЛ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
3.1. | Условия размещения
3.2. | Тип преобразователя расхода
3.3. | Наличие контрольной измерительной линии
3.4. | Возможность совмещения контрольной и резервной линий
3.5. | Вид запорной арматуры
3.6. | Необходимость регулирующей арматуры на линиях
3.7. | Режим управления запорной арматурой при учёте
3.8. | Режим управления запорной арматурой при поверке
3.9. | Режим управления регулирующей арматурой
4. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА (БИК)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
4.1. | Необходимость поставки БИК
4.2. | Отбор продукта в БИК
4.3. | Условия размещения
4.4. | Схема прокачки продукта
4.5. | Фильтр
4.6. | Проботборник ручной
4.7. | Пробоотборник автоматический
4.8. | Влагомер поточный
4.9. | Плотномер поточный
4.10. | Индикатор расхода
4.11 | Регулирование расхода
4.16. | Система промывки
5. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ФИЛЬТРОВ (БФ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
5.1. | Необходимость поставки БФ
5.2. | Условия размещения
5.3. | Конструктивное исполнение
5.4. | Максимальный размер механических примесей | мм
5.5. | Вид запорной арматуры
5.6. | Датчики перепада давления для контроля засоренности фильтра
5.7. | Датчики давления до и после фильтра для контроля засоренности фильтра
5.8. | Манометры показывающие до и после фильтра для контроля засоренности фильтра
6. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ (БПУ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
6.1. | Необходимость поставки поверочной установки
6.2. | Условия размещения
6.3. | Предпочтительная модель поверочной установки
6.4. | Расположение БПУ по схеме гидравлической принципиальной
6.5. | Дополнительные сведения о комплектации
7. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ СРЕДСТВ ЭТАЛОННЫХ (БСЭ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
7.1. | Необходимость поставки блока средств эталонных
7.2. | Условия размещения
7.3. | Необходимость весов для поверки мерника
7.4. | Необходимость компаратора с набором гирь для поверки весов
7.5. | Дополнительные сведения о комплектации
8. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (СОИ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
8.1. | Необходимость поставки системы обработки информации (СОИ)
8.2. | Условия размещения
8.3. | Предпочтительная модель вычислителя (компьютера расхода)
8.4. | Резервирование вычислителя (компьютера расхода)
8.5. | Предпочительная модель контроллера управления (ПЛК)
8.6. | Резервирование контроллера управления (ПЛК)
8.7. | Необходимость поставки автоматизированного рабочего места оператора (АРМ)
8.8. | Резервирование автоматизированного рабочего места оператора (АРМ)
8.9. | Дополнительные автоматизированные рабочие места оператора (АРМ) |  |  | Количество:
8.10. | Необходимость поставки сенсорной панели оператора щитового исполнения
8.11. | Необходимость поставки шкафов питания (шкафов силового управления)
8.12. | Необходимость поставки АВР (автоматического ввода резерва)
8.13. | Необходимость поставки межблочного кабеля от шкафов СОИ до СИКГК
8.14. | Расстояние от операторной до СИКГК | м | min |  | max
8.15. | Дополнительные шкафы СОИ:
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА В ТРУБОПРОВОДЕ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
9.1. | Необходимость поставки электрообогрева трубопроводов греющим кабелем
9.2. | Необходимость поставки теплоизоляции трубопроводов
10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
10.1. | Допускаемая относительная погрешность измерения массы продукта | %
10.2. | Допускаемая относительная погрешность измерения массового/объемного расхода в рабочем диапазоне расходов | %
10.3. | Перечень поверочного и колибровочного оборудования
10.4. | Метрологическая экспертиза технического задания (ТЗ)
10.5. | Метрологическая экспертиза проекта
10.6. | Разработка и аттестация методики измерений (МИ)
10.7. | Испытания с целью утверждения типа СИКГК, в т.ч. Методика поверки (МП)
10.8. | Поверка средств измерения (СИ), входящих в состав СИКГК, на месте экспл.
10.9. | Разработка и аттестация методики измерений плотности ареометром
10.10. | Аттестация алгоритмов ПО
10.11. | Дополнительные работы по метрологическому обеспечению
11. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
11.1. | Проектирование и разработка конструкторской документации
11.2. | Шеф-монтажные работы на объекте
11.3. | Пуско-наладочные работы на объекте
11.4. | Технический инструктаж персонала Заказчика
11.5. | Участие в испытаниях и сдаче в опытно-промыщленную эксплуатацию
11.6. | Доставка оборудования до склада Заказчика
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
"Место для уравнения."
Непрерывный
Периодический
На входном коллекторе
На выходном коллекторе
Раздельный
Совмещенный
Ручной
Автоматизированный
Ручной
Автоматизированный
Ручной
Автоматизированный
С лубрикатором
Без лубрикатора
В блок-боксе
На открытой площадке
Другое
Водяное
Электрическое
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Естественная
Естественная + механическая
+ кондиционирование
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Задвижки
Краны шаровые
Да
Нет
Насосная
Безнасосная
Резервирование насоса
Нет
Да
Резервирование фильтра
Нет
Да
Совмещенный с автоматическим
Нет
Да
Нет
Да
Резервирование влагомера
Нет
Да
Турбинный
Ультразвуковой
Регулятор расхода
Частотный регулятор насоса
Нет
Да, общая
Резервирование пробоотборника
Резервирование плотномера
Да, каждого прибора индивидуально
Входной коллектор
Выходной коллектор
Да
Нет
В существующем здании
В блок-боксе
На открытой площадке
Да
Нет
Отдельный БФ
Фильтры на линиях БИЛ
Задвижки
Краны шаровые
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
В существующем здании
В блок-боксе
На открытой площадке
Нет
Стационарная ТПУ
Мобильный компакт-прувер
Прицеп
В существующем здании
В блок-боксе
Другое
Да
Нет
В существующем здании/операторной
В проектируемой операторной
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Основные трубопроводы
Дренажные трубопроводы
Основные трубопроводы
Дренажные трубопроводы
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Штуцера
До БИЛ
После БИЛ
Да
Нет
Да
Нет
Стабильный газовый конденсат
Нестабильный газовый конденсат
Другое
Не допускается
Другое
Другой
В блок-боксе
На открытой площадке (в шкафу)
Другое
Нет
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет