ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ

| бъект |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| Тип установки водоочистки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульные |  | В существующем здании Заказчика |  |
| Рабочая среда |  |  |  |
| Поверхностный водоисточник |  | Артезианская скважина |  |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность, м3/сутки |  |
| Производительность, м3/час |  |
| Производительность, л/сек |  |
| Напор на входе, м.вод.ст. |  |
| Напор на выходе, м.вод.ст. |  |

| Состав рабочей среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 °С |  | баллы |  |
| Привкус при 20 °С |  | баллы |  |
| Цветность |  | градусы |  |
| Мутность |  | (мг/дм3, ЕМФ или NTU1-указать) |  |
| Осадок (описать) |  |  |  |
| Значение рН |  |  |  |
| Электропроводность, |  | микроСименс/см |  |
| Общее солесодержание |  | мг/л |  |
| Перманганатная окисляемость |  | мг О2/дм3 |  |
| Катионы |  |  |  |
| Аммоний (NH4+) |  | мг/дм3 |  |
| Калий (K+) |  | мг/дм3 |  |
| Натрий (Na+ ) |  | мг/дм3 |  |
| Магний (Mg2+) |  | мг/дм3 |  |
| Кальций (Ca2+), |  | мг/дм3 |  |
| Общая жесткость |  | мг-экв/дм3 |  |
| Барий (Ba2+) |  | мг/дм3 |  |
| Стронций (Sr2+) |  | мг/дм3 |  |
| Железо общее |  | мг/дм3 |  |
| Железо растворенное (Fe2+) |  | мг/дм3 |  |
| Марганец (Mn2+), |  | мг/дм3 |  |
| Анионы |  |  |  |
| Гидрокарбонаты (HCO3 - ) |  | мг/дм3 |  |
| Щелочность |  | мг-экв/дм3 |  |
| Нитриты (NO2 - ) |  | мг/дм3 |  |
| Нитраты (NO3 - ) |  | мг/дм3 |  |
| Хлориды (Cl- ) |  | мг/дм3 |  |
| Фториды (F - ) |  | мг/дм3 |  |
| Сульфаты (SO4 2-) |  | мг/дм3 |  |
| Фосфаты (PO4 3-) |  | мг/дм3 |  |
| Полифосфаты |  | мг/дм3 |  |
| Сероводород (H2S)/сульфиды (S 2-) |  | мг/дм3 |  |
| Бромиды (Br- ), |  | мг/дм3 |  |
| Бораты (BO3 3-) |  | мг/дм3 |  |
| Окись кремния SiO2 (коллоидная) |  | мг/дм3 |  |
| Окись кремния SiO2 (растворенная) |  | мг/дм3 |  |
| Другие показатели |  |  |  |
| Свободный остаточный хлор |  | мг/дм3 |  |
| СПАВ |  | мг/дм3 |  |
| Нефтепродукты |  | мг/дм3 |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  |
| Коли-индекс |  |  |  |
| Степень очистки на выходе |  |  |  |
| До требований, предъявляемых к питьевой воде согласно СанПиН |  | Иные требования (указать) |  |

| Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал исполнения резервуаров | сталь 09Г2С с покрытием |  | нержавеющая сталь |  | пластик |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  | У |  | ХЛ1 |  |
| Козырек над входом |  |  |  |  |  |  |
| Лестница и площадка для входа |  |  |  |  |  |  |
| Тип отопления |  |  | электрическое |  | водяное |  |

| Система управления и КИПиА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов питания | 1 ввод |  | 2 ввода |  |
| Исполнение | Внутреннее |  | Наружное |  |
| Контроллер управления с панелью ЖК | Да |  | Нет |  |
| Исполнение по взрывозащите | Взрывозащищенное |  | Общепромышленное |  |
| Расходомер на входе | Да |  | Нет |  |
| Расходомер на выходе | Да |  | Нет |  |
| Термометры | Да |  | Нет |  |
| Датчики температуры | Да |  | Нет |  |
| Манометры | Да |  | Нет |  |
| Датчик давления | Да |  | Нет |  |
| Радарный волноводный уровнемер | Да |  | Нет |  |
| Микроволновой уровнемер | Да |  | Нет |  |
| Поплавковый (буйковый) уровнемер | Да |  | Нет |  |

| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект реагентов на 1 год эксплуатации | Да |  | Нет |  |
| ЗИП на 1 год эксплуатации | Да |  | Нет |  |

Дополнительные требования: